www//Stankotorg.com                                                       ООО «ТехСнабЭкспедиция»

241038,г. Брянск, ул.22Съезда КПСС,138

E-mail: solbi4@mail.ru

+7 /4832/ 59 04 10 	  отдел продаж

КОММЕРЧЕСКОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ | Единица измерения | Цена с НДС Руб. РФ |
| --- | --- | --- |
| Гидрант пожарный подземный Н-500 | шт. | 6840,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-750 | шт. | 7080,00 |
| Гидрант пожарные подземный Н-1000 | шт. | 7320,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-1250 | шт. | 7540,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-1500 | шт. | 7860,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-1750 | шт. | 8360,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-2000 | шт. | 8840,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-2250 | шт. | 9170,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-2500 | шт. | 9470,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-2750 | шт. | 9960,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-3000 | шт. | 10440,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-3250 | шт. | 10690,00 |
| Гидрант пожарный подземный Н-3500 | шт. | 10960,00 |
| Фланец под гидрант пожарный | шт. | 1340,00 |
| Колонка пожарная КП | шт. | 11570,00 |
| Гидрант Дорошевского G2,G3 | шт. | 6800,00 |
| Лом пожарный легкий | шт. |  |
| Прокладка под гидрант | шт. | 130,00 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГИДРАНТА  ПОЖАРНОГО  ГОСТ 53961-2010

| Рабочее давление, кгс/см2 | 10 |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр корпуса , мм | 125 |
| Число оборотов штанги до полного открытия клапана | 12-15 |
| Ход клапана гидранта ,мм | 24-30 |
| Высота гидранта, (Н с интервалом 250мм) | 500-3500 |
| Масса гидранта ,кг | 39,8 – 89,4 |

Подставка пожарная под гидрант

Подставка ППДФ 100х100

Подставка ППДФ 150х150

Подставка ППДФ 200х200

Подставка ППТФ 100х100х50

Подставка ППТФ 100х100х100

Подставка ППТФ 150х150х100

Подставка ППТФ 150х150х150

Подставка ППТФ 200х200х100

Подставка ППТФ 200х200х150

Подставка ППТФ 200х200х200

Подставка ППТФ 300х300х100

Подставка ППТФ 300х300х150

Подставка ППТФ 300х300х200

Подставка ППТФ 300х300х300

Тройник фланцевый ТФ 100х100х100

Тройник фланцевый ТФ 150х150х150

ТФ 200х200х200

ТФ 200х200х100

Фланец под гидрант пожарный