www.stankotorg.com                                                          		ООО «ТехСнабЭкспедиция»

241038, г. Брянск, ул.22Съезда КПСС,138

E-mail: solbi4@mail.ru

+7 /4832/ 59 04 10 отдел продаж

КОММЕРЧЕСКОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                      							(Производитель ОАО ГЛЗ ЦЕНТРОЛИТ г. Гомель РБ)

| Наименование | Место установки | Параметры | Вес | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Люк сверхтяжелый СТ(Е600) (К, В, Д, ТС) | Магистральные автодороги с интенсивным движением Нагрузка 60 т | Гост 3634-99 ВЧ50 Крышка 645х60 Корпус 870х120 | 132 кг 76 кг 56 кг | 16 740,00 |
| Люк магистральный ТМ(D400) ( К ) | Магистральные автодороги с интенсивным движением Нагрузка 40 т | Гост 3634-99 Крышка 645х60 Корпус 870х120 | 132 кг 76 кг 56 кг | 12 520,00 |
| Люк тяжелый (2,4-х ушковый) (К,В,Д) | Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка 25 т | Гост 3634-99 Крышка 645х40 Корпус 870х120 | 108 кг 52 кг 56 кг | 7 030,00 |
| Люк тяжелый Н-80 (К,В,Д) | Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка 25 т | Гост 3634-99 Крышка 645х40 Корпус 870х80 | 97 кг 52 кг 45 кг | 6 650,00 |
| Люк средний (К,В,Д) | На автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков Нагрузка 12,5 т | Гост 3634-99 Крышка 626х43 Корпус 770х90 | 72 кг 37 кг 35 кг | 5 305,00 |
| Люк легкий SB (К,В,Д) | Зона зеленых насаждений, пешеходная зона Нагрузка 3 т | Гост 3634-99 Крышка 625х35 Корпус 750х80 | 53,9 кг 29,6 кг 24,3 кг | 4 470,00 |
| Люк для колодцев дачный (К,В,Д) | Зона зеленых насаждений, пешеходная зона Нагрузка 1,5 т | Гост 3634-99 Крышка 590х23 Корпус 710х38 | 44,6 кг 23 кг 21,6 кг | 3 390,00 |
| Люк телефонный тяжелый (ГТС) | Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка 25 т | Гост 8591-76 Крышка 686х65 Корпус 850х110 | 141 кг 71 кг 70 кг | 11 470,00 |
| Люк телефонный легкий со стальной крышкой (ГТС) | На автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков Нагрузка 12,5 т | Гост 8591-76 Крышка 686х30 Корпус 780х75 Пром. кр. 610х2 | 78,5 кг 37,5 кг 36,3 кг 4,7 кг | 7 050,00 |
| Дождеприемник С250 ДБ (ДМ2) 40х74 | Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка 25 т | Гост 3634-99 Крышка 745х400х80 Корпус 865х570х120 | 104 кг 40 кг 64 кг | 10 920,00 |
| Дождеприемник ДБ2 (В125) 40х74 | Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка 12,5 т | ГОСТ 3634-99 Корпус 885х500х120 Решетка 745х400х94 | 108,5 кг 62 кг 46,5 кг | 11 970,00 |
| Ливневая решетка (ДМ) | Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка 25 т | Гост 3634-99 Решетка 580х300х70 Корпус 690х470х120 | 80 кг 34 кг 46 кг | 8 750,00 |
| Ливневка круглая магистральная (ДК) | Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка 25 т | Гост 3634-99 Решетка 645х40 Корпус 870х120 | 101,2 кг 45,2 кг 56 кг | 8 540,00 |
| Люк плавающий облегченный | Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка 25 т | Гост 3634-99 Крышка 645х40 Корпус 850х170 непод. кольцо 850х170 | 193 кг 52 кг 83 кг 58 кг | 13 800,00 |
| Люк тяжелый с замковым устройством | Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка 25 т | ГОСТ 3634-99 Корпус 870х120 Крышка 645х40 | 108 кг 56 кг 52 кг | 9 300,00 |
| Люк тротуарный прямоугольный (парковый) | На автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков Нагрузка 12,5 т | ГОСТ 3634-99 Корпус 770х770х70 Крышка 626х40 | 97 кг 60 кг 37 кг | 7 840,00 |
| Люк тяжелый с замковым устройством на шарнире | Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка 25 т | ГОСТ 3634-99 Корпус 860х80 Крышка 645х40 | 96 кг 42 кг 54 кг | 11 030,00 |
| Ковер газовый большой | Подземные инженерные городские коммуникации | ГОСТ 1412-85 Корпус 380х245 Крышка 228х43 | 37,8 кг | 6 090,00 |
| Ковер газовый малый | Подземные инженерные городские коммуникации | ГОСТ 1412-85 Корпус 260х235 Крышка 138х20 | 18,5 кг | 2 615,00 |

Цены указаны с учетом НДС без стоимости доставки!